Pytania na egzamin dyplomowy

- Wymiarowanie stalowych belek zginanych.

- Obliczanie nośności połączeń spawanych.

- Konstruowanie i zasady obliczania nośności dla połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych.

- Konstruowanie i obliczanie połączeń w konstrukcjach drewnianych.

- Rodzaje i zasady kształtowania drewnianych układów kratowych.

- Układy konstrukcyjne budynków. (jakie wyróżniamy, rysunek schematyczny i ich krótki opis)

- Podział ścian w zależności od charakteru pracy statycznej i przeznaczenia.

- Wymagania techniczne wykonania schodów.

- Schematy i charakterystyka dachu jętkowego (bezstolcowy, jednostolcowy, dwustolcowy, rysunek schematyczny i krótki opis)

- Rozwiązania konstrukcyjne schodów. (płytowe, policzkowe, wspornikowe + opis)

- Schemat i charakterystyka dachu płatwiowo-kleszczowego. (dwustolcowe ze ścianką kolankową, dwustolcowy, trójstolcowy, rysunki poglądowe, krótki opis)

- Wyznaczyć stopień statycznej niewyznaczalności i przyjąć układ podstawowy metody sił dla zadanego układu konstrukcyjnego. (jakiego układu? Przykład)

- Wyznaczyć stopień kinematycznej niewyznaczalności ramy.

- Co to jest sztywność przy: ściskaniu, skręcaniu, zginaniu?

- Od czego zależą naprężenia normalne w stropie-belce przy zginaniu?

- Gdzie są maksymalne naprężenia styczne przy zginaniu belki?

- Czy przy wyboczeniu słupa jest wystarczającym stosowanie wzoru Eulera?

- Transport mieszanki betonowej na plac budowy.

- Transport mieszanki betonowej w obrębie budowy.

- Maszyny do robót ziemnych, wykopów i budynków w wybranej

- technologii. (w jakiej technologii? Czy raczej ogólnie, jakie maszyny stosuje się do robót ziemnych?)

- Deskowanie. (zadanie deskowania, podstawowe zasady przy wykonywaniu deskowania, rodzaje systemów i deskowań)

- Rysy i ugięcia-metoda uproszczona (obliczenia I wzory?)

- Stropy gęstożebrowe.  Podaj przykłady. (przykłady, rysunki i opis?)

- Stropy zespolone. Podaj przykłady. (przykłady, rysunki i opis?)

- Rodzaje izolacji wodochronnych - przykłady rozwiązań, stosowane materiały.

- Rodzaje stropodachów i zasady ich kształtowania. (wymienić rodzaje, krótko opisać, rysunki każdego rodzaju?)

- Izolacje podłóg na gruncie i na stropach. (izolacje wodochronne czy termoizolacje?)

- Izolacje części budynku stykających się z gruntem, dobór izolacji w zależności od rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej.

- Obliczanie współczynnika przenikania U przegród budowlanych.  Podać warunki graniczne.

- Podać przykłady występowania mostków termicznych w przegrodach w budynku mieszkalnym i sposoby ich zabezpieczania.

- Pokrycia dachowe z papy, blachy i dachówek - zasady stosowania,  przekrój przez warstwy dachu.

- Balkon wspornikowy - zasady konstruowania, warstwy oraz sposoby izolacji.

- Technologie ocieplania ścian budynku. (wymienić i opisać)

- Posadowienie pośrednie i bezpośrednie - rodzaje, materiał, zastosowanie.

- Wieńce, żebra rozdzielcze, konstrukcja, zastosowanie, rola.

- Ściana trójwarstwowa - rodzaje, materiały, zasady kształtowania, wentylowania.

- Procedura wyznaczania współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej (pyt. 29?)

- Istota pojęcia komfortu cieplnego.

- Podstawowe cechy budynku pasywnego, w tym jego podstawowych ustrojów budowlanych oraz instalacji.

- Zasady projektowania instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym.

- Sposoby przygotowania ciepłej wody użytkowej. (urządzenia do ciepłej wody?)

- Rodzaje instalacji centralnego ogrzewania. (wymienić I opisać)

- Zasada działania oraz istota budowy instalacji wodnej centralnego ogrzewania podłogowego.

- Zasadę działania wentylacji grawitacyjnej oraz rekuperacji.

- Budowa instalacji do podgrzewu ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych. (schemat budowy(rysunek) i krótki opis)

- Obowiązujące wymogi ochrony cieplnej budynków - wskaźniki rocznego zużycia energii cieplej na cele grzewcze. (zapotrzebowanie cieplne dla budynków normalnych, energooszczędnych i pasywnych?)

- Kruszywa budowlane. Klasyfikacja techniczna i pojęcia podstawowe.

- Kruszywa naturalne. Kruszywa grube. Skład granulometryczny. Oznaczenia frakcji.

- Kruszywa naturalne drobne. Oznaczenia frakcji.

- Kruszywa lekkie do betonu.

- Klasyfikacja betonów

- Beton zwykły. Pojęcia podstawowe. Mieszanka betonowa.

- Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie.

- Beton zwykły. Składniki mieszanki betonu zwykłego.

- Cechy mieszanki betonowej. Urabialność i konsystencja mieszanki betonowej.

- Projektowanie składu mieszanki betonowej. Jakościowy dobór składników. Cement. (Przydatność cementu. Zasady doboru cementu.)

- Oznaczenie cech technicznych mieszanki betonowej. Sprawdzenie konsystencji metodą opadu stożka mieszanki betonowej.

- Domieszki i dodatki do betonów. Klasyfikacja domieszek.

- Współpraca zbrojenia stalowego z betonem.

- Ogólne zasady projektowania. Niezawodność i trwałość konstrukcji żelbetowych.

- Stany graniczne jako podstawy projektowania konstrukcji (definicje stanów granicznych, cechy materiałowe i oddziaływania przyjmowane przy obliczeniach metodą stanów granicznych).

- Właściwości betonu (wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie).

- Stal do konstrukcji żelbetowych. Właściwości stali zbrojeniowych i wyrobów stalowych.

- Obliczenie elementów zginanych metodą uproszczona. Założenia metody uproszczonej.

- Konstruowanie elementów, poddanych działaniu momentów zginanych, sit podłużnych sit poprzecznych (belki, płyty monolityczne).

- Konstrukcje sprężone. Postanowienia ogólne (koncepcja sprężania, rodzaje sprężania?)

- Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.  Sposób i zasady wymiarowania.

- Płyty żelbetowe. Sposób i zasady wymiarowania.

- Belki żelbetowe. Sposób i zasady wymiarowania.

- Słupy żelbetowe. Sposób i zasady wymiarowania.

- Dylatacje budynków. Kiedy się wykonuje dylatacje? Czy jak wykonuje się dylatacje budynków?

- Rodzaje posadowień obiektów budowlanych i ich charakterystyka.

- Podstawowe wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowych.

- Nadproża i ich charakterystyka. (żelbetowe, zespolone, prefabrykowane, L, ceglane czy konkretnie  systemowe – porotherm, ytong itp.?)

- Rodzaje ścian działowych i ich krótka charakterystyka. (ogólnie czy z danego systemu – porotherm, ytong itp.?)

- Ogólna charakterystyka stropów płytowych. (sam opis czy razem z rysunkiem)

- Wieńce i ich rola.

- Krótka charakterystyka dachu i jego elementów. (rodzaje dachów – jednospadowe, dwuspadowe itp. Czy opis poszczególnych części więźby – kleszcze płatwie itp.?)

- Charakterystyka konstrukcji dachowych i elementów konstrukcyjnych. (rodzaje więźb i krótki opis)

- Schematy i charakterystyka dachu krokwiowego. (rys poglądowy i opis)

- Stropodachy w systemie odwróconym. (krótki opis i przykładowy rysunek)

- Podać przykład pokrycia dachu dachówką ceramiczną (narysować i opisać)

- Scharakteryzować dwa dowolnie wybrane sposoby pokrycia dachu

- Sposoby odprowadzania wody opadowej z połaci dachowej.

- Izolacja połaci dachowych. (Folia wstępnego krycia, Izolacja termiczna, Fola paroizolacyjna, opis i zadanie danej izolacji)

- Izolacje podziemnych części budowli. (podać przykład izolacji typu ciężkiego)

- Materiały do ocieplania budynków. (wymienić i opisać)

- Metody ocieplania budynków.

- Warstwy podłogi na gruncie. (przykładowy rysunek i opis)

- Posadzki z drewna. (wymienić rodzaje, narysować i opisać? Technika montażu?)